附件2：医院室外宣传栏及导师标识翻新改造要求

本项目为医院室外宣传栏及导视标识翻新改造项目，因现有相关设施使用年限较长，出现饰面漆褪色脱落、框架锈蚀、面板损坏等问题，影响医院整体形象。现拟对全院相关设施实施整体翻新改造，具体包括设施翻新、优化调整、道旗移位、配套标识更换等相关工作，涵盖项目实施所需全部人工、材料、施工、运输、验收等所有费用。

翻新改造具体方案及数量明细

1. 整体翻新约52个：开展框架打磨喷漆、修复锈蚀变形，同步更换全新高清亚克力面板，优化版面设计，恢复正常使用功能，延长使用寿命。

2. 优化调整及废弃约19个：设施分类处置，位置不合理、功能重叠的予以移位调整，内容重复的整合精简，无翻新价值的直接拆除废弃，精简优化导视布局。

3. 道路道旗移位利用（厉行节约）：遵循节约原则，不再新购道旗，将住院部东、西、南三面道路现有可用道旗拆卸后，迁移安装至门诊北门及北侧主干道。

4. 配套标识更换：同步更换地下车库出入口、部分室外道路老旧模糊标识，补齐更换破损缺失的应急疏散标识，完善导视与应急指引体系，保障通行安全。