西门子DSA 3D功能升级技术要求

一、项目概况
本次采购内容为院内西门子Artis one血管造影机（DSA）的3D功能升级项目，升级须由公司授权实施，确保设备兼容性、计量准确性及医疗合规性。
二、核心技术要求

- 1.升级过程须严格遵循原厂技术规范，不得改装设备核心硬件结构，不得改变注册证号，设备须仍符合国家医疗器械注册技术标准，满足计量检定要求。

- 功能升级须通过官方认定开通3D重建功能，完成重建软件的版本更新与优化，并对接信息系统，满足医院正常应用要求。

- 实施方须由专业工程师进行现场调试、校准、测试，并进行临床操作应用培训。

- 升级完成并验收合格后，须提供升级功能（3D相关软件功能）的质保期≥12个月。